## power_original
Time_s | Power_original_ucal_s
4 | 5.3817
8 | 5.3815
12 | 5.3825
16 | 5.3843
20 | 5.385
24 | 5.3851
28 | 5.386
32 | 5.3879
36 | 5.3875
40 | 5.388
44 | 5.3889
48 | 5.3909
52 | 5.3904
56 | 5.3919
60 | 5.3924
64 | 5.3913
68 | 5.3902
72 | 5.3838
76 | 5.3899
80 | 5.395
84 | 5.3947
88 | 5.3928
92 | 5.3943
96 | 5.3961
100 | 5.3995
104 | 5.3983
108 | 5.3987
112 | 5.3993
116 | 5.3999
120 | 5.399
124 | 5.3998
128 | 5.4024
132 | 5.4027
136 | 5.4037
140 | 5.4068
144 | 5.4083
148 | 5.4086
152 | 5.4074
156 | 5.2599
160 | 2.1897
164 | 0.01343
168 | 2.9635
172 | 5.1552
176 | 5.4988
180 | 5.4671
184 | 5.4609
188 | 5.458
192 | 5.4599
196 | 5.4555
200 | 5.4546
204 | 5.4549
208 | 5.4545
212 | 5.4535
216 | 5.4525
220 | 5.4563
224 | 5.4561
228 | 5.4567
232 | 5.4561
236 | 5.4537
240 | 5.4533
244 | 5.4516
248 | 4.3292
252 | 0.735
256 | 1.3898
260 | 3.6513
264 | 4.8272
268 | 5.1501
272 | 5.2921
276 | 5.3766
280 | 5.4254
284 | 5.4516
288 | 5.4679
292 | 5.4782
296 | 5.4826
300 | 5.4857
304 | 5.4886
308 | 5.4879
312 | 5.4893
316 | 5.4881
320 | 5.487
324 | 5.4855
328 | 5.4845
332 | 5.4849
336 | 5.3604
340 | 3.0288
344 | 1.0628
348 | 2.5245
352 | 4.1114
356 | 4.8741
360 | 5.149
364 | 5.3025
368 | 5.392
372 | 5.4415
376 | 5.4689
380 | 5.4887
384 | 5.4984
388 | 5.5045
392 | 5.5057
396 | 5.5081
400 | 5.5083
404 | 5.5069
408 | 5.5053
412 | 5.5059
416 | 5.5037
420 | 5.5032
424 | 5.5027
428 | 4.8329
432 | 2.1406
436 | 1.9105
440 | 3.335
444 | 4.5048
448 | 4.9953
452 | 5.2128
456 | 5.3431
460 | 5.4146
464 | 5.4542
468 | 5.4805
472 | 5.4946
476 | 5.5047
480 | 5.5113
484 | 5.5153
488 | 5.5147
492 | 5.5171
496 | 5.5155
500 | 5.5144
504 | 5.5137
508 | 5.5126
512 | 5.5118
516 | 5.4504
520 | 3.9375
524 | 2.0617
528 | 2.6577
532 | 3.892
536 | 4.7137
540 | 5.0577
544 | 5.2387
548 | 5.3519
552 | 5.418
556 | 5.4603
560 | 5.4871
564 | 5.5008
568 | 5.509
572 | 5.5165
576 | 5.5216
580 | 5.5219
584 | 5.5216
588 | 5.5219
592 | 5.5216
596 | 5.5202
600 | 5.5189
604 | 5.5183
608 | 5.1571
612 | 3.2823
616 | 2.5048
620 | 3.3269
624 | 4.2729
628 | 4.8425
632 | 5.1049
636 | 5.2516
640 | 5.3504
644 | 5.4108
648 | 5.4493
652 | 5.4782
656 | 5.4923
660 | 5.5024
664 | 5.5112
668 | 5.5153
672 | 5.5167
676 | 5.5147
680 | 5.5173
684 | 5.521
688 | 5.52
692 | 5.5186
696 | 5.4933
700 | 4.6505
704 | 3.1719
708 | 3.161
712 | 3.9223
716 | 4.5266
720 | 4.9157
724 | 5.1328
728 | 5.2618
732 | 5.344
736 | 5.3975
740 | 5.432
744 | 5.4551
748 | 5.475
752 | 5.4882
756 | 5.4939
760 | 5.5007
764 | 5.5026
768 | 5.5064
772 | 5.5095
776 | 5.5094
780 | 5.5109
784 | 5.5109
788 | 5.3213
792 | 4.2058
796 | 3.4815
800 | 3.8664
804 | 4.3581
808 | 4.6693
812 | 4.911
816 | 5.1066
820 | 5.2426
824 | 5.3225
828 | 5.3745
832 | 5.408
836 | 5.4301
840 | 5.438
844 | 5.4523
848 | 5.4683
852 | 5.4767
856 | 5.4828
860 | 5.4877
864 | 5.4904
868 | 5.493
872 | 5.4959
876 | 5.4832
880 | 5.0626
884 | 4.2026
888 | 4.0756
892 | 4.4218
896 | 4.6562
900 | 4.8114
904 | 4.9528
908 | 5.0591
912 | 5.1493
916 | 5.2234
920 | 5.2894
924 | 5.3393
928 | 5.3757
932 | 5.4008
936 | 5.4213
940 | 5.4375
944 | 5.4472
948 | 5.4562
952 | 5.4631
956 | 5.4719
960 | 5.4725
964 | 5.4743
968 | 5.4022
972 | 4.9223
976 | 4.5445
980 | 4.6762
984 | 4.835
988 | 4.9321
992 | 5.0193
996 | 5.0887
1000 | 5.1374
1004 | 5.1757
1008 | 5.2078
1012 | 5.2355
1016 | 5.2608
1020 | 5.2795
1024 | 5.3
1028 | 5.3197
1032 | 5.3393
1036 | 5.357
1040 | 5.3756
1044 | 5.39
1048 | 5.4021
1052 | 5.4145
1056 | 5.4177
1060 | 5.321
1064 | 5.0704
1068 | 5.0061
1072 | 5.0776
1076 | 5.1233
1080 | 5.1578
1084 | 5.1888
1088 | 5.2107
1092 | 5.2254
1096 | 5.24
1100 | 5.2492
1104 | 5.2586
1108 | 5.267
1112 | 5.275
1116 | 5.2831
1120 | 5.291
1124 | 5.3005
1128 | 5.306
1132 | 5.3147
1136 | 5.3226
1140 | 5.329
1144 | 5.3372
1148 | 5.3313
1152 | 5.273
1156 | 5.2187
1160 | 5.2399
1164 | 5.2555
1168 | 5.2588
1172 | 5.2635
1176 | 5.2651
1180 | 5.2692
1184 | 5.2712
1188 | 5.274
1192 | 5.2768
1196 | 5.2797
1200 | 5.2835
1204 | 5.289
1208 | 5.2935
1212 | 5.2981
1216 | 5.3025
1220 | 5.3078
1224 | 5.3126
1228 | 5.3196
1232 | 5.325
1236 | 5.3261
1240 | 5.3091
1244 | 5.277
1248 | 5.2786
1252 | 5.2931
1256 | 5.2961
1260 | 5.2948
1264 | 5.2935
1268 | 5.2937
1272 | 5.293
1276 | 5.2936
1280 | 5.295
1284 | 5.2975
1288 | 5.2986
1292 | 5.3007
1296 | 5.3039
1300 | 5.3064
1304 | 5.3115
1308 | 5.3151
1312 | 5.3185
1316 | 5.3205
1320 | 5.3223
1324 | 5.3266
1328 | 5.3224
1332 | 5.3022
1336 | 5.2938
1340 | 5.3039
1344 | 5.3108
1348 | 5.3079
1352 | 5.3088
1356 | 5.3115
1360 | 5.3077
1364 | 5.3068
1368 | 5.3076
1372 | 5.3058
1376 | 5.3078
1380 | 5.3089
1384 | 5.3125
1388 | 5.3136
1392 | 5.3154
1396 | 5.3181
1400 | 5.3202
1404 | 5.3246
1408 | 5.3263
1412 | 5.3289
1416 | 5.3309
1420 | 5.3145
1424 | 5.3076
1428 | 5.314
1432 | 5.3224
1436 | 5.3221
1440 | 5.3219
1444 | 5.3199
1448 | 5.3208
1452 | 5.3198
1456 | 5.32
1460 | 5.3183
1464 | 5.3191
1468 | 5.3185
1472 | 5.3218
1476 | 5.3243
1480 | 5.3239
1484 | 5.3276
1488 | 5.3291
1492 | 5.3286
1496 | 5.3335
1500 | 5.3355
1504 | 5.3355
1508 | 5.3328
1512 | 5.3208
1516 | 5.3262
1520 | 5.3311
1524 | 5.3362
1528 | 5.3318
1532 | 5.3333
1536 | 5.3342
1540 | 5.3337
1544 | 5.3337
1548 | 5.3315
1552 | 5.3317
1556 | 5.3319
1560 | 5.3307
1564 | 5.3318
1568 | 5.3356
1572 | 5.3341
1576 | 5.3356
1580 | 5.3407
1584 | 5.34
1588 | 5.3423
1592 | 5.3445
1596 | 5.3436
1600 | 5.3306
1604 | 5.3353
1608 | 5.3457
1612 | 5.3486
1616 | 5.3475
1620 | 5.3473
1624 | 5.3457
1628 | 5.3453
1632 | 5.3427
1636 | 5.3443
1640 | 5.3479
1644 | 5.3433
1648 | 5.345
1652 | 5.344
1656 | 5.3443
1660 | 5.3476
1664 | 5.3478
1668 | 5.3475
1672 | 5.348
1676 | 5.3509
1680 | 5.3521
1684 | 5.355
1688 | 5.3512
1692 | 5.3423
1696 | 5.3562
1700 | 5.3617
1704 | 5.3625
1708 | 5.3592
1712 | 5.3574
1716 | 5.3567
1720 | 5.3572
1724 | 5.3588
1728 | 5.3592
1732 | 5.3605
1736 | 5.3588
1740 | 5.3578
1744 | 5.3606
1748 | 5.3596
1752 | 5.3599
1756 | 5.3605
1760 | 5.3618
1764 | 5.3611
1768 | 5.363
1772 | 5.3651
1776 | 5.3659
1780 | 5.352
1784 | 5.359
1788 | 5.3757
1792 | 5.3785
1796 | 5.3755
1800 | 5.37
1804 | 5.3715
1808 | 5.3726
1812 | 5.3729
1816 | 5.3711
1820 | 5.3706
1824 | 5.3703
1828 | 5.3739
1832 | 5.3734
1836 | 5.3726
1840 | 5.3726
1844 | 5.3742
1848 | 5.374
1852 | 5.3738
1856 | 5.3758
1860 | 5.3769
1864 | 5.3775

## meta
parameter | value
original_itc_file | ada2cb7c.itc
Temp_K | 298.15
G_syringe_mM | 1.8
H_cell_0_mM | 0.18
V_pre_uL | 0.4
V_inj_uL | 2
n_inj | 20
V_cell_mL | 0.2015

## power_corrected
Time_s | Power_corrected_ucal_s
4 | -0.0053612
8 | -0.005842
12 | -0.0052029
16 | -0.0037138
20 | -0.0032947
24 | -0.0034756
28 | -0.0029165
32 | -0.0013173
36 | -0.0019782
40 | -0.0017391
44 | -0.00121
48 | 0.00052911
52 | -0.00028177
56 | 0.00087665
60 | 0.0011104
64 | -0.00029548
68 | -0.0017659
72 | -0.0085457
76 | -0.0028
80 | 0.0018965
84 | 0.0011787
88 | -0.0012283
92 | -0.00021936
96 | 0.0010206
100 | 0.0037565
104 | 0.0018736
108 | 0.0015569
112 | 0.0013815
116 | 0.0010624
120 | -0.00078527
124 | -0.0010465
128 | 0.00035393
132 | -0.00049905
136 | -0.00085033
140 | 0.00078518
144 | 0.00080255
148 | -0.00057089
152 | -0.0035587
156 | -0.15295
160 | -3.225
164 | -5.4033
168 | -2.4553
172 | -0.26577
176 | 0.075637
180 | 0.04166
184 | 0.033149
188 | 0.027951
192 | 0.027555
196 | 0.020821
200 | 0.017525
204 | 0.015488
208 | 0.012828
212 | 0.0095134
216 | 0.0062928
220 | 0.007875
224 | 0.0055187
228 | 0.0040426
232 | 0.0014453
236 | -0.0029366
240 | -0.005244
244 | -0.0087501
248 | -1.1329
252 | -4.7287
256 | -4.0756
260 | -1.8156
264 | -0.64119
268 | -0.31977
272 | -0.17914
276 | -0.095928
280 | -0.048429
284 | -0.0235
288 | -0.0084438
292 | 0.00059757
296 | 0.0039304
300 | 0.0058318
304 | 0.0076486
308 | 0.0058978
312 | 0.0062463
316 | 0.0040111
320 | 0.0018891
324 | -0.00073283
328 | -0.0026769
332 | -0.0033229
336 | -0.12878
340 | -2.4614
344 | -4.4284
348 | -2.9676
352 | -1.3816
356 | -0.6199
360 | -0.34596
364 | -0.19337
368 | -0.10472
372 | -0.056064
376 | -0.029506
380 | -0.010526
384 | -0.0016129
388 | 0.0036938
392 | 0.0041356
396 | 0.0057935
400 | 0.0053487
404 | 0.0032424
408 | 0.0010255
412 | 0.0010493
416 | -0.0017657
420 | -0.0027806
424 | -0.0037575
428 | -0.67412
432 | -3.3668
436 | -3.5974
440 | -2.1733
444 | -1.0039
448 | -0.51379
452 | -0.29668
456 | -0.16677
460 | -0.095605
464 | -0.056331
468 | -0.030369
472 | -0.016601
476 | -0.0068387
480 | -0.00056358
484 | 0.0031623
488 | 0.002277
492 | 0.0043388
496 | 0.0024259
500 | 0.00093643
504 | -1.1451e-05
508 | -0.001489
512 | -0.002645
516 | -0.064458
520 | -1.5777
524 | -3.4539
528 | -2.8582
532 | -1.6243
536 | -0.80303
540 | -0.45934
544 | -0.27872
548 | -0.16589
552 | -0.1001
556 | -0.05812
560 | -0.031706
564 | -0.018269
568 | -0.010427
572 | -0.0031972
576 | 0.0016906
580 | 0.0016987
584 | 0.0012487
588 | 0.0013424
592 | 0.00081148
596 | -0.00069283
600 | -0.0021106
604 | -0.0028425
608 | -0.36409
612 | -2.2389
616 | -3.0165
620 | -2.1944
624 | -1.2484
628 | -0.67861
632 | -0.41618
636 | -0.26934
640 | -0.17045
644 | -0.10997
648 | -0.071274
652 | -0.042196
656 | -0.02787
660 | -0.017535
664 | -0.0085417
668 | -0.0041615
672 | -0.0025245
676 | -0.0042713
680 | -0.0013823
684 | 0.0027019
688 | 0.0020008
692 | 0.00091431
696 | -0.024008
700 | -0.86644
704 | -2.3447
708 | -2.3551
712 | -1.5934
716 | -0.98865
720 | -0.5991
724 | -0.38159
728 | -0.25215
732 | -0.16945
736 | -0.11541
740 | -0.080433
744 | -0.05678
748 | -0.036272
752 | -0.02256
756 | -0.016243
760 | -0.0088414
764 | -0.0063554
768 | -0.0019948
772 | 0.0017703
776 | 0.0022898
780 | 0.0044733
784 | 0.0051302
788 | -0.18373
792 | -1.2985
796 | -2.0221
800 | -1.6365
804 | -1.1441
808 | -0.8321
812 | -0.58965
816 | -0.3933
820 | -0.25649
824 | -0.17586
828 | -0.12308
832 | -0.088718
836 | -0.065846
840 | -0.057168
844 | -0.041995
848 | -0.025188
852 | -0.016016
856 | -0.0090505
860 | -0.003342
864 | 0.00018912
868 | 0.0036432
872 | 0.0073247
876 | -0.004531
880 | -0.42422
884 | -1.2833
888 | -1.4094
892 | -1.0622
896 | -0.82682
900 | -0.67061
904 | -0.52812
908 | -0.42067
912 | -0.32924
916 | -0.25381
920 | -0.18645
924 | -0.13512
928 | -0.09721
932 | -0.070555
936 | -0.048335
940 | -0.030296
944 | -0.018751
948 | -0.0077553
952 | 0.0013464
956 | 0.012368
960 | 0.015387
964 | 0.01967
968 | -0.049908
972 | -0.52713
976 | -0.90211
980 | -0.76747
984 | -0.60575
988 | -0.50554
992 | -0.41517
996 | -0.34251
1000 | -0.29047
1004 | -0.2488
1008 | -0.21329
1012 | -0.182
1016 | -0.15317
1020 | -0.13076
1024 | -0.10658
1028 | -0.083185
1032 | -0.059781
1036 | -0.038277
1040 | -0.015837
1044 | 0.002544
1048 | 0.018471
1052 | 0.034795
1056 | 0.041962
1060 | -0.050798
1064 | -0.29746
1068 | -0.35789
1072 | -0.28256
1076 | -0.23306
1080 | -0.19488
1084 | -0.1602
1088 | -0.13478
1092 | -0.11657
1096 | -0.098657
1100 | -0.086267
1104 | -0.073722
1108 | -0.062403
1112 | -0.051642
1116 | -0.040941
1120 | -0.030581
1124 | -0.018883
1128 | -0.01137
1132 | -0.00085263
1136 | 0.0087112
1140 | 0.016429
1144 | 0.025863
1148 | 0.020904
1152 | -0.036596
1156 | -0.090206
1160 | -0.068583
1164 | -0.052636
1168 | -0.049125
1172 | -0.044376
1176 | -0.042799
1180 | -0.038882
1184 | -0.037113
1188 | -0.0346
1192 | -0.032143
1196 | -0.029669
1200 | -0.026328
1204 | -0.021356
1208 | -0.017433
1212 | -0.013328
1216 | -0.0094176
1220 | -0.0046114
1224 | -0.00035757
1228 | 0.0062832
1232 | 0.011201
1236 | 0.011953
1240 | -0.0053322
1244 | -0.037798
1248 | -0.036466
1252 | -0.022169
1256 | -0.019439
1260 | -0.020928
1264 | -0.02244
1268 | -0.022426
1272 | -0.023248
1276 | -0.022809
1280 | -0.021512
1284 | -0.019188
1288 | -0.01823
1292 | -0.01621
1296 | -0.013161
1300 | -0.010785
1304 | -0.0059044
1308 | -0.0024015
1312 | 0.00078141
1316 | 0.0026323
1320 | 0.0042314
1324 | 0.0083992
1328 | 0.0039561
1332 | -0.016477
1336 | -0.02506
1340 | -0.015142
1344 | -0.0085128
1348 | -0.011672
1352 | -0.011048
1356 | -0.008551
1360 | -0.012701
1364 | -0.013886
1368 | -0.013357
1372 | -0.015393
1376 | -0.013702
1380 | -0.012886
1384 | -0.0096028
1388 | -0.0087721
1392 | -0.0072635
1396 | -0.0048465
1400 | -0.0031304
1404 | 0.00097525
1408 | 0.0024408
1412 | 0.0047462
1416 | 0.006431
1420 | -0.010265
1424 | -0.017493
1428 | -0.011382
1432 | -0.003313
1436 | -0.0039666
1440 | -0.0045228
1444 | -0.0067621
1448 | -0.0062048
1452 | -0.0075712
1456 | -0.0076918
1460 | -0.0096869
1464 | -0.0092668
1468 | -0.010152
1472 | -0.0072624
1476 | -0.0051189
1480 | -0.0059016
1484 | -0.0025409
1488 | -0.0013771
1492 | -0.0022806
1496 | 0.0021684
1500 | 0.0037904
1504 | 0.003446
1508 | 0.00035581
1512 | -0.01209
1516 | -0.0070894
1520 | -0.0026733
1524 | 0.0019996
1528 | -0.0027902
1532 | -0.0017821
1536 | -0.0012454
1540 | -0.0022396
1544 | -0.0026739
1548 | -0.0052879
1552 | -0.0055508
1556 | -0.0056921
1560 | -0.0073511
1564 | -0.0067372
1568 | -0.0032898
1572 | -0.0052183
1576 | -0.004192
1580 | 0.00058964
1584 | -0.00055274
1588 | 0.0013412
1592 | 0.0031609
1596 | 0.0018454
1600 | -0.011546
1604 | -0.0071546
1608 | 0.002799
1612 | 0.0053739
1616 | 0.0038792
1620 | 0.003354
1624 | 0.0013673
1628 | 0.00054836
1632 | -0.0024138
1636 | -0.00121
1640 | 0.0019488
1644 | -0.0030182
1648 | -0.0017521
1652 | -0.0031035
1656 | -0.0032235
1660 | -0.00040289
1664 | -0.00064261
1668 | -0.0013335
1672 | -0.0013566
1676 | 0.0011277
1680 | 0.0018196
1684 | 0.0042098
1688 | -0.00010098
1692 | -0.0094722
1696 | 0.0038069
1700 | 0.0087569
1704 | 0.0090484
1708 | 0.0051622
1712 | 0.0028088
1716 | 0.0015189
1720 | 0.0014732
1724 | 0.0025423
1728 | 0.0023068
1732 | 0.0030275
1736 | 0.00077494
1740 | -0.00087022
1744 | 0.0013927
1748 | -0.00022572
1752 | -0.00053476
1756 | -0.00058379
1760 | 0.00012784
1764 | -0.0011592
1768 | 0.00014555
1772 | 0.0016322
1776 | 0.0019306
1780 | -0.012619
1784 | -0.0061775
1788 | 0.0099158
1792 | 0.01216
1796 | 0.0085666
1800 | 0.0025039
1804 | 0.0034124
1808 | 0.0038921
1812 | 0.0036227
1816 | 0.0012543
1820 | 0.00016673
1824 | -0.00072008
1828 | 0.0023638
1832 | 0.0012582
1836 | -0.00014683
1840 | -0.00071146
1844 | 0.00027424
1848 | -0.00044982
1852 | -0.0012037
1856 | 0.00019246
1860 | 0.00072864
1864 | 0.00071483

## integration
Injection | Heat_ucal | StartTime_s | EndTime_s | V_titrate_uL | heat_cal_mol | H_app_mM | G_app_mM | Ratio_App
1 | -0.0068659 | 52 | 140 | 0.4 | -9.536 | 0.17964 | 0.0035732 | 0.019891
2 | -44.7983 | 144 | 232 | 2 | -12443.9756 | 0.17786 | 0.021404 | 0.12034
3 | -52.2012 | 232 | 320 | 2 | -14500.336 | 0.17609 | 0.039057 | 0.2218
4 | -50.8483 | 324 | 412 | 2 | -14124.5156 | 0.17435 | 0.056536 | 0.32427
5 | -47.977 | 412 | 500 | 2 | -13326.9357 | 0.17262 | 0.07384 | 0.42777
6 | -46.0201 | 504 | 592 | 2 | -12783.3657 | 0.1709 | 0.090974 | 0.53231
7 | -43.5642 | 592 | 680 | 2 | -12101.1621 | 0.16921 | 0.10794 | 0.6379
8 | -39.6574 | 684 | 772 | 2 | -11015.9523 | 0.16753 | 0.12473 | 0.74455
9 | -35.7935 | 772 | 860 | 2 | -9942.6252 | 0.16586 | 0.14136 | 0.85226
10 | -31.1827 | 864 | 952 | 2 | -8661.8622 | 0.16422 | 0.15782 | 0.96105
11 | -22.3268 | 952 | 1040 | 2 | -6201.8977 | 0.16259 | 0.17412 | 1.0709
12 | -8.8263 | 1044 | 1132 | 2 | -2451.7629 | 0.16097 | 0.19026 | 1.1819
13 | -2.3017 | 1132 | 1220 | 2 | -639.3507 | 0.15938 | 0.20624 | 1.294
14 | -1.2432 | 1224 | 1312 | 2 | -345.3283 | 0.15779 | 0.22206 | 1.4072
15 | -0.76331 | 1312 | 1400 | 2 | -212.0305 | 0.15623 | 0.23772 | 1.5216
16 | -0.47005 | 1404 | 1492 | 2 | -130.5702 | 0.15468 | 0.25322 | 1.6371
17 | -0.25995 | 1492 | 1580 | 2 | -72.2086 | 0.15314 | 0.26858 | 1.7538
18 | -0.044549 | 1584 | 1672 | 2 | -12.3747 | 0.15162 | 0.28378 | 1.8716
19 | 0.1495 | 1672 | 1760 | 2 | 41.5274 | 0.15012 | 0.29883 | 1.9906
20 | 0.12437 | 1764 | 1852 | 2 | 34.5479 | 0.14863 | 0.31373 | 2.1108

## meta_rev
parameter | value
original_itc_file | ada2cb7c.itc
Temp_K | 298.15
G_syringe_mM | 1.8
H_cell_0_mM | 0.18
V_pre_uL | 0.4
V_inj_uL | 2
n_inj | 20
V_cell_mL | 0.2015
generated_by | ViaBind v0.3.3: ITCsimfit

## integration_rev
Injection | Ratio_App | heat_cal_mol | V_titrate_uL | Heat_ucal
1 | 0.019891 | -9.536 | 0.4 | -0.0068659
2 | 0.12034 | -12443.9756 | 2 | -44.7983
3 | 0.2218 | -14500.336 | 2 | -52.2012
4 | 0.32427 | -14124.5156 | 2 | -50.8483
5 | 0.42777 | -13326.9357 | 2 | -47.977
6 | 0.53231 | -12783.3657 | 2 | -46.0201
7 | 0.6379 | -12101.1621 | 2 | -43.5642
8 | 0.74455 | -11015.9523 | 2 | -39.6574
9 | 0.85226 | -9942.6252 | 2 | -35.7935
10 | 0.96105 | -8661.8622 | 2 | -31.1827
11 | 1.0709 | -6201.8977 | 2 | -22.3268
12 | 1.1819 | -2451.7629 | 2 | -8.8263
13 | 1.294 | -639.3507 | 2 | -2.3017
14 | 1.4072 | -345.3283 | 2 | -1.2432
15 | 1.5216 | -212.0305 | 2 | -0.76331
16 | 1.6371 | -130.5702 | 2 | -0.47005
17 | 1.7538 | -72.2086 | 2 | -0.25995
18 | 1.8716 | -12.3747 | 2 | -0.044549
19 | 1.9906 | 41.5274 | 2 | 0.1495
20 | 2.1108 | 34.5479 | 2 | 0.12437

## simulation
Inj | Ratio | dQ | H_pct | M_pct | D_pct | T_pct | B_pct | F_pct | U_pct | Fallback | Ratio_App | dQ_App | V_inj_uL
1 | 0.018764 | -16173.9866 | 0.96808 | 0.0055972 | 0 | 0 | 0.026322 | 0 | 0 | 0 | 0.019891 | -15257.6918 | 0.4
2 | 0.11352 | -15959.3424 | 0.8115 | 0.038448 | 0 | 0 | 0.15006 | 0 | 0 | 0 | 0.12034 | -15055.2077 | 2
3 | 0.20923 | -15518.7882 | 0.66288 | 0.081105 | 0 | 0 | 0.25601 | 0 | 0 | 0 | 0.2218 | -14639.6119 | 2
4 | 0.3059 | -14946.3337 | 0.52528 | 0.13655 | 0 | 0 | 0.33817 | 0 | 0 | 0 | 0.32427 | -14099.5883 | 2
5 | 0.40354 | -14233.1147 | 0.40192 | 0.20795 | 0 | 0 | 0.39013 | 0 | 0 | 0 | 0.42777 | -13426.7749 | 2
6 | 0.50216 | -13402.456 | 0.29554 | 0.29777 | 0 | 0 | 0.4067 | 0 | 0 | 0 | 0.53231 | -12643.175 | 2
7 | 0.60176 | -12512.0535 | 0.20733 | 0.40677 | 0 | 0 | 0.38589 | 0 | 0 | 0 | 0.6379 | -11803.2159 | 2
8 | 0.70236 | -11618.4105 | 0.13667 | 0.5332 | 0 | 0 | 0.33013 | 0 | 0 | 0 | 0.74455 | -10960.1999 | 2
9 | 0.80398 | -10692.7291 | 0.081667 | 0.67214 | 0 | 0 | 0.2462 | 0 | 0 | 0 | 0.85226 | -10086.9606 | 2
10 | 0.90661 | -9393.0582 | 0.040924 | 0.81158 | 0 | 0 | 0.14749 | 0 | 0 | 0 | 0.96105 | -8860.9191 | 2
11 | 1.0103 | -6483.3565 | 0.016529 | 0.91684 | 0 | 0 | 0.066629 | 0 | 0 | 0 | 1.0709 | -6116.059 | 2
12 | 1.115 | -2569.5962 | 0.0075951 | 0.96065 | 0 | 0 | 0.03176 | 0 | 0 | 0 | 1.1819 | -2424.0225 | 2
13 | 1.2207 | -884.674 | 0.0045926 | 0.97609 | 0 | 0 | 0.01932 | 0 | 0 | 0 | 1.294 | -834.5552 | 2
14 | 1.3275 | -396.2165 | 0.0032517 | 0.98311 | 0 | 0 | 0.013641 | 0 | 0 | 0 | 1.4072 | -373.7699 | 2
15 | 1.4354 | -217.7696 | 0.0025119 | 0.98701 | 0 | 0 | 0.010474 | 0 | 0 | 0 | 1.5216 | -205.4325 | 2
16 | 1.5444 | -136.0152 | 0.0020469 | 0.98948 | 0 | 0 | 0.0084717 | 0 | 0 | 0 | 1.6371 | -128.3096 | 2
17 | 1.6544 | -92.3901 | 0.0017287 | 0.99118 | 0 | 0 | 0.0070956 | 0 | 0 | 0 | 1.7538 | -87.156 | 2
18 | 1.7656 | -66.5461 | 0.0014975 | 0.99241 | 0 | 0 | 0.0060933 | 0 | 0 | 0 | 1.8716 | -62.7761 | 2
19 | 1.8778 | -50.0403 | 0.0013222 | 0.99335 | 0 | 0 | 0.0053314 | 0 | 0 | 0 | 1.9906 | -47.2054 | 2
20 | 1.9912 | -38.8869 | 0.0011846 | 0.99408 | 0 | 0 | 0.004733 | 0 | 0 | 0 | 2.1108 | -36.6839 | 2

## fit_params
parameter | value
logK1 | 6.754
H1_cal_mol | -13102
logK2
H2_cal_mol
logK3
H3_cal_mol
logK4 | 4.131
H4_cal_mol | -4385
logK5
H5_cal_mol
logK6
H6_cal_mol
fH | 1
fG | 0.943347623464898
V_init_uL | 0.4
Offset_cal | 0
RSS | 2.648e+05
RSS_method
H_cell_0_mM | 0.18
G_syringe_mM | 1.8
V_cell_mL | 0.2015
V_inj_uL | 2
n_inj | 20
FitRangeStart_Inj | 3
FitRangeEnd_Inj | 20
V_pre_uL | 0.4
Temp_K | 298.15
ActivePaths | rxn_B

## error_reliability
metric | value
n_data | 18
n_params | 5
dof | 13
reliability_color | #27ae60

## error_analysis
Parameter | Value | SE | CI_Lower | CI_Upper
fG | 0.94335 | 0.0026697 | 0.93758 | 0.94912
logK1 | 6.7537 | 0.049456 | 6.6469 | 6.8605
H1 | -13102.0003 | 18.1762 | -13141.2677 | -13062.733
logK4 | 4.1312 | 0.03086 | 4.0645 | 4.1979
H4 | -4385.0002 | 20.0704 | -4428.3597 | -4341.6407

## residuals
Inj | Fitted | Observed | Residual | Ratio_App
3 | -14.6401 | -14.5003 | 0.13974 | 0.2218
4 | -14.1 | -14.1245 | -0.02451 | 0.32427
5 | -13.4271 | -13.3269 | 0.10012 | 0.42777
6 | -12.6432 | -12.7834 | -0.14013 | 0.53231
7 | -11.803 | -12.1012 | -0.29816 | 0.6379
8 | -10.9597 | -11.016 | -0.056251 | 0.74455
9 | -10.0861 | -9.9426 | 0.14352 | 0.85226
10 | -8.8596 | -8.6619 | 0.19779 | 0.96105
11 | -6.115 | -6.2019 | -0.086926 | 1.0709
12 | -2.4245 | -2.4518 | -0.027268 | 1.1819
13 | -0.83508 | -0.63935 | 0.19573 | 1.294
14 | -0.37407 | -0.34533 | 0.028742 | 1.4072
15 | -0.20561 | -0.21203 | -0.0064179 | 1.5216
16 | -0.12843 | -0.13057 | -0.0021434 | 1.6371
17 | -0.087237 | -0.072209 | 0.015029 | 1.7538
18 | -0.062836 | -0.012375 | 0.050461 | 1.8716
19 | -0.047251 | 0.041527 | 0.088778 | 1.9906
20 | -0.036719 | 0.034548 | 0.071267 | 2.1108

## correlation_matrix
Parameter | fG | logK1 | H1 | logK4 | H4
fG | 1 | -0.52 | 0.06347 | -0.64678 | 0.011821
logK1 | -0.52 | 1 | 0.13735 | 0.79367 | 0.047096
H1 | 0.06347 | 0.13735 | 1 | 0.024485 | 0.0031686
logK4 | -0.64678 | 0.79367 | 0.024485 | 1 | 0.13001
H4 | 0.011821 | 0.047096 | 0.0031686 | 0.13001 | 1

## report
line | text
1 | ==================================================
2 | 拟合报告
3 | ==================================================
4
5 | 数据名称: ada2cb7c_fitted_20260221_2308.xlsx
6 | 滴定信息:
7 | 样品池: [H] = 0.18 mM, V = 0.2015 mL
8 | 注射器: [G] = 1.8 mM
9 | 注射参数: V_inj = 2 uL, 针数 = 20
10 | 记录首针体积: V_pre = 0.4 uL
11 | 温度: 298.15 K
12
13 | 全局参数:
14 | [H] 校正因子: fH = 1
15 | [G] 校正因子: fG = 0.943347623464898 ± 0.003
16 | 拟合首针体积: V_init = 0.4 uL
17 | 基线热扣除: Offset = 0 cal/mol
18
19 | 热力学分析:
20 | 路径: H + G <=> M
21 | logK = 6.754 ± 0.049
22 | dH = -13.102 ± 0.018 kcal/mol
23 | dG = -9.21 ± 0.067 kcal/mol
24 | TdS = -3.89 ± 0.070 kcal/mol
25
26 | 路径: M + H <=> B (Reverse)
27 | logK = 4.131 ± 0.031
28 | dH = -4.385 ± 0.020 kcal/mol
29 | dG = -5.64 ± 0.042 kcal/mol
30 | TdS = 1.25 ± 0.047 kcal/mol
31
32 | ==================================================
33 | 由 ViaBind v0.3.3: ITCsimfit 生成于 2026-02-22 12:11:34